調査報告書１

建築基準法第１２条第５項の規定に基づく

既存建築物調査結果報告書

年　　月　　日

特　定　行　政　庁　　殿

| 調 査 者 (設 計 者) | 事務所名 所在地 | ： 級建築士事務所（ ）知事登録第 号 ： TEL FAX Mail |
| --- | --- | --- |
|  | 氏名・資格 | ： 級建築士 （□大臣・□知事）登録第 号 |
| 申 請 者 (建 築 主) | 住所 | ： |
|  | 氏名 | ： |

既存建築物の調査を実施した結果、建築基準関係規定において、下記のとおり、

（ □現行法適合建築物 ・ □既存不適格建築物 ）であることを確認したことを報告します。

記

| 建築場所 |  |  |  |  |  |  | 着工年 | 年 （□確定・□推定） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物の 履歴 | 新築 |  | 確認済証 |  | □有（ 年 月 日 第 号）・ □無 |  |  |  |
|  |  |  | 中間検査済証 |  | □有（ 年 月 日 第 号）・ □無 ・ □適用外 検査対象特定工程（ ） |  |  |  |
|  |  |  | 完了検査済証 |  | □有（ 年 月 日 第 号）・ □無 |  |  |  |
|  |  |  | 確認・検査機関名 |  | □建築主事・□指定確認検査機関（ ） |  |  |  |
|  | 増築 大規模修繕等 |  | 確認済証 |  | □有（ 年 月 日 第 号）・ □無 |  |  |  |
|  |  |  | 中間検査済証 |  | □有（ 年 月 日 第 号）・ □無 ・ □適用外 検査対象特定工程（ ） |  |  |  |
|  |  |  | 完了検査済証 |  | □有（ 年 月 日 第 号）・ □無 |  |  |  |
|  |  |  | 確認・検査機関名 |  | □建築主事・□指定確認検査機関（ ） |  |  |  |
| 最初に不適格となった法令等 |  |  |  | 年 |  | □法・□令・□告示 第 |  |  |
|  |  |  |  | 不適格理由： |  |  |  |  |
| 総合所見 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐震診断の有無 |  |  |  | □診断なし □診断あり （ □一次診断 ， □二次診断 ， □精密診断 ） |  |  |  |  |
| 法第10条の対象の有無 |  |  |  | □無 □有（保安上危険な建築物等（特殊建築物等）に対する措置における是正勧告、命令） |  |  |  |  |
| 緩和ルート適用の有無 |  |  |  | □無 □有（緩和ルート：□1 □2 ） |  |  |  |  |

※ 該当するすべての欄を記入してください。

| 区受付欄 | 区決定欄 |
| --- | --- |

調査報告書２－Ｓ（意匠・設備）

■既存建築物の概要等

| 設計図書等 の有無 | 意 匠 図 |  | □有 ・ □無 |  | 構造図 |  |  | □有 ・ □無 |  |  |  | 構造計算書 |  |  | □有 ・ □無 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | その他資料（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物概要 | 構造種別 | □Ｓ・□その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 数 | 地上 階・地下 階・搭屋 階 |  |  |  |  |  |  | 最高の高さ |  | ｍ |  |  | 軒の高さ |  |  | ｍ |  |
|  | 敷地面積 | 交付時 |  | ㎡ |  | 建築 面積 | 交付時 |  |  | ㎡ |  | 延べ 面積 | 交付時 |  |  | ㎡ |  |  |
|  |  | 現 況 |  | ㎡ |  |  | 現 況 |  |  | ㎡ |  |  | 現 況 |  |  | ㎡ |  |  |
|  | 地域地区 | 交付時 |  |  |  | 指定 建ぺい率 | 交付時 |  |  | ％ |  | 指定 容積率 | 交付時 |  |  | ％ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 現 行 |  |  | ％ |  |  | 現 行 |  |  | ％ |  |  |
|  |  | 現 行 |  |  |  | 建ぺい率 | 交付時 |  |  | ％ |  | 容積率 | 交付時 |  |  | ％ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 現 行 |  |  | ％ |  |  | 現 行 |  |  | ％ |  |  |
|  | 主要用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設計者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □不明 |
|  | 監理者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □不明 |
|  | 施工者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □不明 |

※　「交付時」欄は、既存建築物の検査済証交付時（検査済証の交付を受けていない場合は確認済証交付時、

確認済証の交付を受けていない場合は着工時）について記入してください。

■Ｓ造外観等調査（意匠・設備）

| 調 査 項 目 | 調 査 結 果 |
| --- | --- |
| 敷地内の通路等 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 共同住宅等の主要な出入口からの通路等 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 窓先空地及び屋外通路 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼の おそれのある部分の防火対策の状況 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 屋根の防火対策の状況 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 防火区画の状況（区画に対応した防火設備の設置、作動状況を含む） | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 特殊建築物等の内装の状況 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 居室の採光及び換気の状況 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 石綿等を添加した建築材料の状況 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 避難施設等の状況 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 排煙設備等の状況 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| その他設備（非常用の進入口、非常用エレベーター、非常用の照明装置等）の状況 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |

■その他特記事項等（意匠・設備）

調査報告書２－Ｓ（構造）

※　調査に伴う写真等を添付してください。

■Ｓ造外観等調査（構造）

| 調 査 項 目 |  | 調 査 結 果 |
| --- | --- | --- |
| 基 礎 | ひび割れ・剥落等 | □非常に多い □多い □やや多い □少ない □ほとんどなし |
|  | 鉄筋の腐食状況 | □有 → □鉄筋の露出 □錆汁発生 □その他（ ） （所見： ） □無 □鉄筋なし |
| 外壁等 | ひび割れ・剥落等 | □非常に多い □多い □やや多い □少ない □ほとんどなし |
| 建築物の傾斜 |  | □有 （所見： ） □無 |
| 不同沈下 目視により不同沈下なしと判断した場合、 レベル測定の必要なし |  | □有（相対沈下量： 1 ／ 程度） → □進行性 □非進行性 □無 |
| 既存エキスパンションジョイント |  | □有 → □所要の間隔が保たれている → □所要の間隔が保たれていない （現況の間隔： ｍｍ／所要の間隔： ｍｍ） □無 |

■設計図書と現況の相違箇所（構造）

□有（相違箇所と状況を具体的に記入してください。） □無

■その他特記事項等（構造）

調査報告書３－Ｓ

■既存建築物材料等調査

| コンクリート | 普 通 | 杭 |  | Fc：□18・□21・□24・□27・□30・□（ ）N/mm2 |  |  |  | □確定・□推定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基 礎 |  | Fc：□18・□21・□24・□27・□30・□（ ）N/mm2 |  |  |  | □確定・□推定 |
|  |  | ( ) |  | Fc：□18・□21・□24・□27・□30・□（ ）N/mm2 |  |  |  | □確定・□推定 |
|  | 軽 量 |  |  | Fc： N/mm | 使用箇所 |  |  | □確定・□推定 |
|  | （ ） |  |  | Fc： N/mm |  |  |  | □確定・□推定 |
| 鉄 筋 | 種 類 |  |  |  | 径 | 使 用 箇 所 |  |  |
|  | 丸鋼 |  | □SR235・295 |  | D ～D |  |  | □確定・□推定 |
|  | 異形鉄筋 |  | □SD295 |  | D ～D |  |  | □確定・□推定 |
|  |  |  | □SD345 |  | D ～D |  |  | □確定・□推定 |
|  |  |  | □SD390 |  | D ～D |  |  | □確定・□推定 |
|  |  |  | □ |  | D ～D |  |  | □確定・□推定 |
|  | 溶接金網 |  |  |  |  |  |  | □確定・□推定 |
| 鉄 骨 | 種 類 |  |  |  | 使 用 箇 所 |  | 現 場 溶 接 |  |
|  | □SS400・□SM400・□SM490 |  |  |  |  |  | □有 ・ □無 | □確定・□推定 |
|  | □SN400（□A・□B・□C） |  |  |  |  |  | □有 ・ □無 | □確定・□推定 |
|  | □SN490（□B・□C） |  |  |  |  |  | □有 ・ □無 | □確定・□推定 |
|  | □STKR400・□STKR490 |  |  |  |  |  | □有 ・ □無 | □確定・□推定 |
|  | □BCR295・□BCP235 |  |  |  |  |  | □有 ・ □無 | □確定・□推定 |
|  | □SSC400 |  |  |  |  |  | □有 ・ □無 | □確定・□推定 |
|  | □ |  |  |  |  |  | □有 ・ □無 | □確定・□推定 |
| ボルト | □高力ボルト（□F8T・□F10T・□S10T） |  |  |  | □中ボルト（M ） |  |  | □確定・□推定 |
|  | □アンカーボルト |  |  |  | □頭付スタッドボルト（φ ） |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  | □確定・□推定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □確定・□推定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □確定・□推定 |

■基礎調査

| 支持地盤 | □表土 □ローム □砂礫 □その他（ ） □改良地盤（工法： ） |  |  | GL－ m | □確定・□推定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接基礎 | □べた基礎 □布基礎 □独立基礎 | □確定・□推定 | 地耐力 kN／㎡ |  | □確定・□推定 |
| 杭基礎 | □RC杭 □PHC杭 □PRC杭 □SC杭 □鋼管杭 □木杭 □場所打ちコンクリート杭 □その他（ ） |  |  |  | □確定・□推定 |

■工事関係書類（施工時）

| □地盤調査結果報告書 | □地盤改良施工結果報告書又は杭施工結果報告書 |
| --- | --- |
| □コンクリート圧縮強度試験成績書 | □コンクリート塩化物量測定結果報告書 |
| □鉄筋ガス圧接継手試験成績書 | □鉄骨溶接部検査報告書 |
| □ミルシート（□鉄筋・□鉄骨） | □建築工事施工結果報告書 |
| □鉄骨工事施工結果報告 | □施工図 |
| □施工写真 | □（ ） |

※　工事関係書類（施工時）がある場合は、写しを添付してください。

調査報告書４－Ｓ

※　次の該当する事項を調査してください。

※　写真及び試験成績書等を添付してください。

※　耐震診断報告書、施工時の試験成績書等で代替することができます。

■コンクリートの調査

| 適用：○ 適用外：－ | 調 査 項 目 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
|  | 圧縮強度試験 （原則、コンクリートコアによるもの） | 原則、基礎部分から3本以上 |
|  | 中性化深さ試験 |  |
|  | 塩化物量の検査 |  |

■鉄筋の調査

| 適用：○ 適用外：－ | 調 査 項 目 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
|  | 径、本数、ピッチ、かぶり厚さ等の確認 （原則、はつり調査によるもの） | ・鉄筋がある場合 ・原則、基礎部分から1箇所以上 ・鉄筋探査機等の使用可能 |
|  | 圧接部分の超音波探傷試験 | ・圧接部分がある場合 ・はつり調査時に圧接部分が現れるなど、 調査可能な場所のみ ・資格所有者が試験を行うこと |

■鉄骨の調査

| 適用：○ 適用外：－ | 調 査 項 目 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
|  | 鋼材等の材質試験 | 原則、各階の所要構造部材ごとにサムスチール チェッカー等を用いて調査すること （柱、はり、ダイヤフラム等） |
|  | 溶接部の検査 | ・検査率30％程度 UT検査 ：完全溶込み溶接部 外観検査：隅肉溶接部 ・CIW認定事業者の資格所有者が検査を行うこと |

■部材の調査

| 適用：○ 適用外：－ | 調 査 項 目 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
|  | 部材断面・寸法等の計測 | 原則、各階の所要構造部材ごとにスケール等 を用いて調査すること （基礎、柱、はり、ダイヤフラム、ブレース等） |

■その他特記事項等（調査報告書３、４関係）

調査報告書５－Ｓ

※　次の該当する事項を調査してください。

※　写真及び試験成績書等を添付してください。

※　耐震診断報告書、施工時の試験成績書等で代替することができます。

■コンクリートの調査

| 適用：○ 適用外：－ | 調 査 項 目 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
|  | 圧縮強度試験 （原則、コンクリートコアによるもの） | 原則、基礎部分から3本以上 |
|  | 中性化深さ試験 |  |
|  | 塩化物量の検査 |  |

■鉄筋の調査

| 適用：○ 適用外：－ | 調 査 項 目 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
|  | 径、本数、ピッチ、かぶり厚さ等の確認 （原則、はつり調査によるもの） | ・鉄筋がある場合 ・原則、基礎部分から2箇所以上 ・鉄筋探査機等の使用可能 |
|  | 圧接部分の超音波探傷試験 | ・圧接部分がある場合 ・はつり調査時に圧接部分が現れるなど、 調査可能な場所のみ ・資格所有者が試験を行うこと |

■鉄骨の調査

| 適用：○ 適用外：－ | 調 査 項 目 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
|  | 鋼材等の材質試験 | 原則、各階の所要構造部材ごとにサムスチール チェッカー等を用いて調査すること （柱、はり、ダイヤフラム等） |
|  | 溶接部の検査 | ・検査率50％程度 UT検査 ：完全溶込み溶接部 外観検査：隅肉溶接部 ・CIW認定事業者の資格所有者が検査を行うこと |

■部材の調査

| 適用：○ 適用外：－ | 調 査 項 目 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
|  | 部材断面・寸法等の計測 | 原則、各階の所要構造部材ごとにスケール等 を用いて調査すること （基礎、柱、はり、ダイヤフラム、ブレース等） |

■その他特記事項等（調査報告書３、５関係）

理　　由　　書

年　　月　　日

特　定　行　政　庁　　殿

申請者（建築主）住所　：

申請者（建築主）氏名　：

下記の理由により、当該既存建築物における確認済証・検査済証の取得を行わなかったことを報告します。

記

１　建築場所：

２　建物名称：

３　理　　由：

□確認済証・検査済証の必要性を認識していなかったため

□確認済証・検査済証の必要性を認識していたが、申請手続を失念したため

□完了検査を受検したが、以下の理由により不合格となったため

□建築確認を申請したが、以下の理由により不適合となったため

□完了検査・建築確認を申請したが、以下の理由により申請を取下げたため

□その他

（その他の場合又は不合格・不適合・取下げの理由がある場合は、以下に記入してください。）